Приложение № 12                                                                           Утверждено приказом                             №______от__________

Директор Центра «Истоки»
Н.В. Милославская

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

- Общие положения

Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала, в электроустановках до 1000В имеющего группу IV по электробезопасности, в электроустановках выше 1000В – группу V по электробезопасности для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. По организационным вопросам он подчиняется руководителю, а по техническим - главному инженеру организации.

В своей работе ответственный за электрохозяйство руководствуется правовыми и нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике. Очередную и внеочередную проверку знаний ответственный за электрохозяйство проходит в организации , которые имеют лицензию.

Должностные обязанности

Ответственный за электрохозяйство должен организовать:

  - содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

  - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

  - выполнение  предписаний органов Госэнергонадзора, взаимодействие по вопросам техники безопасности;

  - проведение инструктажей по безопасности труда, занятий по пожарно-техническому минимуму и противопожарных инструктажей;

  - допуск электротехнического персонала к специальным работам;

  - составление заявок на приобретение электрооборудования;

  - регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в организации;

  - обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии; поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах; прием в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии организации;

  - расчет потребности организации в электрической энергии и контроль за ее расходованием;

  - своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

  - заключение договоров с проектными, монтажно-наладочными организациями по испытанию эл. установок;

  - своевременное и качественное проведение эл. оборудования;

  - контроль за рациональным использованием электроэнергии на технологические цели внешнее и внутреннее освещение;

  - контроль за состоянием технической документации в соответствии с требованиями;

  - проведение эксплуатации бытовых электроприборов в соответствии с требованиями инструкций и действующих правил.

  - Принимать меры, побуждающие администрацию устранять выявленные нарушения;

  - при явной угрозе безопасности и здоровья людей , запрещать работу с последующим сообщением руководству.