Приложение № 8                                                                            Утверждено приказом                             №______от__________

Директор Центра «Истоки»
Н.В. Милославская

О порядке действия администрации

МОУ ДО Центра «Истоки»

в случае возникновения пожара

1.Представитель администрации(ответственный), прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

1.1.Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

1.2.Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

1.3.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.4.Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

1.5.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

1.6.Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется).

1.7.При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

1.8.Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и осуществления других действий.

1.9.Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

2.По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

Составил: заместитель директора по АХР                                                    М.В. Карпова