Приложение № 5                                                                            Утверждено приказом                             №______от__________

Директор Центра «Истоки»
Н.В. Милославская

О порядке действия персонала

МОУ ДО Центра «Истоки»

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара

- Общие положения

1. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.2. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

2.2.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3.Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4.Открыть все эвакуационные выходы их здания.

2.5.Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7.Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Составил : заместитель директора по УВР                                                           И.В. Балог